江苏安全技术职业学院云龙校区图书馆、水电班安装隔断

比价要求

施工内容及要求：

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻质隔墙 | 75型轻钢龙骨、隔音棉、双面木工板及石膏板 | M2 | 40 |  |  |
| 2 | 刮腻子及乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树同类品牌乳胶漆 | M2 | 80 |  |  |
| 3 | 钢质门 | 墨绿色钢质子母门1.2*2.7 含五金件 | 樘 | 2 |  |  |
| 4 | 双玻百叶隔断 | 80型双玻百叶隔断，两分格，上部高约900mm，透明双玻不带百叶，下部高约2100mm双玻带百叶，手动百叶。总高度3米，因上部不到顶需加固。 | M2 | 48.6 |  |  |
| 5 | 砌单砖墙 | 120单砖墙 | M2 | 15 |  |  |
| 6 | 抹灰 | 双面水泥砂浆抹灰 | M2 | 30 |  |  |
| 7 | 刷漆 | 刮腻子、外墙漆 | M2 | 15 |  |  |
| 8 | 岩棉夹芯板门 | 75型岩棉夹芯板门1.4m长*0.93m高 双开门 含五金 | 樘 | 2 |  |  |
| 9 | 岩棉夹芯板 | 75型岩棉夹芯板隔断 含一樘1.2m长*1.97m高岩棉夹芯板单开门（含五金） | M2 | 31.2 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
| 此报价包含开票 |  |  |  |  |  |  |

承包方式
本工程具体尺寸需实际测量，结算时按时调整，乙方采用包工包料承包方式，施工时严格按照甲方要求进行施工。

工程地点：徐州市云龙区铜山路381号 校内。

工期要求：7天。

工程结算及付款方式：验收合格后一次性付清工程款。

验收标准：施工方按照建筑工程相关施工标准施工。